## gerb

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК**  **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

## от 03.03.2023 № 01-01/179

г. Краснотурьинск

***О внесении изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск***

***на 2016-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.12.2016 № 1449***

В соответствии с подпунктом 9 пункта 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации   
от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск,   
утвержденного решением Думы городского округа Краснотурьинск   
от 23.06.2005 № 76, в целях реализации генерального плана городского округа Краснотурьинск, Администрация (исполнительно–распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2016 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.12.2016 № 1449 (далее Программа), следующие  
   изменения
   1. Изложить наименование Программы в новой редакции «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2017 - 2026 годы».

1.2. Изложить паспорт Программы в новой редакции (приложение № 1   
к настоящему постановлению).

1.3. Изложить приложение к Программе в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск   
А.В. Катаева.

**Глава городского округа А.Ю. Устинов**

Приложение № 1

к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск

от 03.03.2023 № 01-01/179

«О внесении изменений в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2016 - 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.12.2016 № 1449»

Приложение   
к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск

от 30.12.2016 № 1449 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2016-2027 годы»

**ПАСПОРТ**

**программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2017 - 2026 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2017 - 2026 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа Краснотурьинск  Адрес: 624440, Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Молодежная, дом 1 |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ  «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 3. Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 18.06.2021  № 350-П «Об утверждении индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области».   4. Решение Думы городского округа Краснотурьинск  от 27.12.2012 № 83 «Об утверждении Генерального плана городского округа Краснотурьинск» (вместе  с «Основными положениями Генерального плана городского округа Краснотурьинск»).  5. Решение Думы городского округа Краснотурьинск  от 26.07.2018 № 108 «Об утверждении Генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно к городу Краснотурьинск» (вместе  с «Основными положениями Генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно  к городу Краснотурьинск»).  6. Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 27.12.2012 № 84 «Об утверждении Генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно  к территории поселка Воронцовка».  7. Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 22.12.2011 № 358 «Об утверждении Генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно  к территории поселка Рудничный».  8. Решение Думы городского округа Краснотурьинск  от 22.12.2011 № 359 «Об утверждении генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно к территории поселка Чернореченск».  9. Решение Думы городского округа Краснотурьинск  от 22.12.2011 № 360 «Об утверждении генерального плана городского округа Краснотурьинск применительно к территории поселка Прибрежный». |
| Соисполнители программы | Организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организации, оказывающие услуги по утилизации, обезвреживанию  и захоронению твердых коммунальных отходов  на территории городского округа Краснотурьинск, а также муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства». |
| Цели и задачи программы | Цели  1. Определение количества и стоимости строительства и (или) реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.  2. Обеспечение жителей города и предприятий  надежными и качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения  и газоснабжения.  3. Приведение системы коммунальной инфраструктуры в соответствие потребностям жилищного  и промышленного строительства.  Задачи  1. Определение сроков освоения планировочных  районов городского округа Краснотурьинск до 2026 года. Определение объемов жилой застройки  в намеченных к освоению до 2026 года планировочных районах.  2. Определение потребности объемов и стоимости  строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, в том числе  2.1. определение сетей и объектов  инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства, в соответствии  со сроками освоения перспективных районов.  2.2. определение видов сетей и объектов  инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы  за подключение.  2.3. определение стоимости строительства  по укрупненным показателям;  2.4. определение объектов инженерно-технического обеспечения требующих модернизации. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития систем коммунальной инфраструктуры | 1. Водоснабжение  1.1. Надежность и бесперебойность систем централизованного водоснабжения  1.2. Энергетическая эффективность  1.3. Качество системы водоснабжения  1.4. Доступность коммунальных услуг  1.5. Затраты на мероприятия по строительству централизованных систем водоснабжения и (или) объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения  1.6. Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) централизованных систем водоснабжения и (или) объектов, входящих  в централизованную систему водоснабжения  2. Водоотведение  2.1. Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения  2.2. Качество системы водоотведения  2.3. Доступность коммунальных услуг  2.4. Затраты на мероприятия по строительству систем водоотведения и объектов системы водоотведения  2.5. Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем водоотведения и объектов системы водоотведения  3. Теплоснабжение  3.1. Надежность и бесперебойность теплоснабжения  3.2. Энергетическая эффективность  3.3. Качество теплоснабжения  3.4. Затраты на мероприятия по строительству систем теплоснабжения и объектов системы теплоснабжения  3.5. Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем теплоснабжения и объектов системы теплоснабжения  4. Электроснабжение  4.1. Надежность и бесперебойность электроснабжения  4.2. Качество электроснабжения  4.3. Затраты на мероприятия по строительству систем электроснабжения и объектов системы электроснабжения  4.4. Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем электроснабжения и объектов системы электроснабжения  5. Газоснабжение  5.1. Надежность и бесперебойность газоснабжения  5.2. Качество газоснабжения  5.3. Затраты на мероприятия по строительству систем газоснабжения и объектов системы газоснабжения  5.4. Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем газоснабжения и объектов системы газоснабжения  6. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию  6.1. Уровень благоустройства жилищного фонда |
| Сроки и этапы реализации  программы | Срок реализации: 2017 – 2026 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Всего – 27 731 553,7 тысяч рублей, в том числе  2017 год – 515 627,1 тысяч рублей  2018 год – 428 949,2 тысяч рублей  2019 год – 1 078 526,4 тысяч рублей  2020 год – 802 111,8 тысяч рублей  2021 год – 832 903,2 тысяч рублей  2022 - 2026 год – 24 073 436,0 тысяч рублей,  из них  федеральный бюджет 0,0 тысяч рублей, в том числе  2017 год – 0,0 тысяч рублей  2018 год – 0,0 тысяч рублей  2019 год – 0,0 тысяч рублей  2020 год – 0,0 тысяч рублей  2021 год – 0,0 тысяч рублей  2022 - 2026 год – 0,0 тысяч рублей,  областной 21 772 774,9 тысяч рублей, в том числе  2017 год – 441 834,4 тысяч рублей  2018 год – 384 704,3 тысяч рублей  2019 год – 258 347,0 тысяч рублей  2020 год – 0,0 тысяч рублей  2021 год – 0,0 тысяч рублей  2022 - 2026 год – 20 687 889,2 тысяч рублей,  местный бюджет 2 452 307,9 тысяч рублей, в том числе  2017 год – 72 292,7 тысяч рублей  2018 год – 42 744,9 тысяч рублей  2019 год – 29 430,3 тысяч рублей  2020 год – 1 185,6 тысяч рублей  2021 год – 0,0 тысяч рублей  2022 - 2026 год – 2 306 654,4 тысяч рублей,  внебюджетные источники 3 506 470,9 тысяч рублей, в том числе  2017 год – 1 500,0 тысяч рублей  2018 год – 1 500,0 тысяч рублей  2019 год – 790 749,1 тысяч рублей  2020 год – 800 926,2 тысяч рублей  2021 год – 832 903,2 тысяч рублей  2022 - 2026 год – 1 078 892,4 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг  при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям  и потребностям. |

**Приложение**

к паспорту программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2017 - 2026 годы

**Значения индикаторов развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск**

**по этапам реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**городского округа Краснотурьинск на 2017 - 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 – 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Водоснабжение | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Надежность и бесперебойность систем централизованного водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений  на объектах централизованной системы водоснабжения | ед./км | 0,025 | 0,083 | 1,186 | 0,88 | 1,253 | 0,05 |
| установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 38,2 |
| 1.2. | Энергетическая эффективность | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | - | 44,223 | 43,734 | 45,443 | 30 |
| 1.3. | Качество системы водоснабжения | уровень физического износа систем  и объектов водоснабжения | % | 60,16 | 55,45 | 60,88 | 72,65 | 78,84 | 65,5 |
| доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | 98,62 | 98,95 | 98,63 | 99,12 | 99,08 | 100 |
| доля сетей водоснабжения, нуждающихся  в замене от общей протяженности сетей | % | 59,2 | 60,5 | 61,7 | 62,7 | 64,0 | 45,5 |
| ввод построенных объектов водоснабжения  в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.,  км | 0,035 | 0,4 | 12,73 | 2,93 | 0,41 | 5 ед./36,1 км |
| ввод реконструированных  и модернизированных объектов водоснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.  км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. |
| обеспеченность населения приборами учета воды | % | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 70 |
| 1.4. | Доступность коммунальных услуг | общая протяженность сетей централизованного водоснабжения, в том числе: | км | 118,66 | 119,06 | 132,33 | 135,26 | 135,67 | 172,77 |
| города и поселки городского типа | км | 118,66 | 119,06 | 132,325 | 135,26 | 135,67 | 172,77 |
| сельские населенные пункты | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Затраты на мероприятия по строительству централизованных систем водоснабжения и (или) объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения | бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 489, 8 | 380,7 | 287,0 | 0,0 | 0,0 | 1 876,4 |
| федеральный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | млн. руб. | 440,8 | 342,6 | 258,3 | 0,0 | 0,0 | 1 690,6 |
| местный бюджет | млн. руб. | 49,0 | 38,0 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 187,8 |
| привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.6. | Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) централизованных систем водоснабжения и (или) объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения | бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| федеральный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | 10,02 | 12,03 | 10,34 | 13,04 | 13,85 | 8,0 |
| установленная мощность очистных сооружений | куб.м./сут. | 34 222 | 34 222 | 34 222 | 34 222 | 34 222 | 36 622 |
| 2.2. | Качество системы водоотведения | уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения | % | 64,65 | 70,46 | 72,01 | 73,81 | 71,38 | 55,0 |
| доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | 74,65 | 76,2 | 78,53 | 81,69 | 81,39 | 55,0 |
| доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене от общей протяженности сетей | % | 45,25 | 46,86 | 46,86 | 48,88 | 51,38 | 45,38 |
| ввод построенных объектов водоотведения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед./  км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 ед./17 км. |
| ввод реконструированных и модернизированных объектов водоотведения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.,  км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ед./2 км |
| 2.3. | Доступность коммунальных услуг | общая протяженность сетей централизованного водоотведения, в том числе: | км | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 199,0 |
| города и поселки городского типа | км | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 199,0 |
| 2.4. | Затраты на мероприятия по строительству систем водоотведения и объектов системы водоотведения | бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834,0 |
| федеральный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,7 |
| местный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,4 |
| привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем водоотведения и объектов системы водоотведения | бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 |
| федеральный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 |
| местный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 |
| привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Теплоснабжение | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Надежность и бесперебойность теплоснабжения | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км | 0 | 0,033 | 0,13 | 0,36 | 0,26 | 0,2 |
| общая протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км | 121,6 | 121,6 | 125,2 | 125,6 | 128,95 | 133,15 |
| установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 8,969 | 8,969 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 80,0 |
| 3.2. | Энергетическая эффективность | годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | 2591  Газ 1822 уголь 725,2 дрова 44,6 | 3122  Газ 2434 уголь 629 дрова58,5 | 6159  Газ 5480 уголь 646,8 дрова 32,7 | 5964  Газ 5373 уголь 583,7 дрова 7,1 | 7238  Газ 6456 уголь 767,7 дрова 14,3 | 10000  Газ |
| общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя), отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгружаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | 15,7 | 26,1 | 40,9 | 36,9 | 44,8 | 104,2 |
| доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям от полезного отпуска тепловой энергии потребителя | % | 39,11 | 40,55 | 40,55 | 40,55 | 40,55 | 40,26 |
| 3.3. | Качество теплоснабжения | уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения | % | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 80,2 |
| доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене от общей протяженности сетей | % | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 70,0 |
| ввод построенных объектов теплоснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.  мВт,  км | 0 | 0 | 2 ед/15 МВт | 0 | 0 | 6 ед./28МВт |
| ввод модернизированных и реконструированных объектов теплоснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.  мВт,  км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обеспеченность населения приборами учета тепла | % | 16 | 23 | 18 | 35 | 37 | 41 |
| 3.4. | Затраты на мероприятия по строительству систем теплоснабжения и объектов системы теплоснабжения | бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,0 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 188,0 |
| федеральный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | млн. руб. | 0,0 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 169,2 |
| местный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 018, 8 |
| привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем теплоснабжения и объектов системы теплоснабжения | бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| федеральный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| местный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Электроснабжение | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Надежность и бесперебойность электроснабжения | потребление электрической энергии | мВт/ч |  |  |  |  |  |  |
| количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. |  |  |  |  |  |  |
| общая протяженность сетей электроснабжения | км | 490 | 490 | 490 | 490 | 491 | 500 |
| 4.2. | Качество электроснабжения | уровень физического износа систем и объектов электроснабжения | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| доля электрических сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности сетей | % | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| ввод построенных объектов электроснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед.,  км |  |  |  |  |  |  |
| ввод реконструированных и модернизированных объектов электроснабжения в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед., км |  |  |  |  |  |  |
| обеспеченность населения приборами учета электроэнергии | % |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Затраты на мероприятия по строительству систем электроснабжения и объектов системы электроснабжения | бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем электроснабжения и объектов системы электроснабжения | бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 |
| федеральный бюджет | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 |
| 1. Газоснабжение | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Надежность и бесперебойность газоснабжения | количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км |  |  |  |  |  |  |
| общая протяженность газовых сетей | км | 150 | 151,2 | 155 | 156 | 159 | 170 |
| 5.2. | Качество газоснабжения | уровень физического износа систем и объектов газоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |
| доля сетей газоснабжения, нуждающихся в замене от общей протяженности сетей | % |  |  |  |  |  |  |
| ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей за рассматриваемый период | км |  |  |  |  |  |  |
| ввод мощностей реконструированных (модернизированных) газопроводов и газовых сетей за рассматриваемый период | км |  |  |  |  |  |  |
| обеспеченность населения приборами учета газа | % |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Затраты на мероприятия по строительству систем газоснабжения и объектов системы газоснабжения | бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 24,3 | 0,0 | 16,8 | 1,2 | 0,0 | 214,6 |
| федеральный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | млн. руб. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
| местный бюджет | млн. руб. | 23,3 | 0,0 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 8,8 |
| привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 198,6 |
| 5.4. | Затраты на мероприятия по реконструкции (модернизации) систем газоснабжения и объектов системы газоснабжения | бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Уровень благоустройства жилищного фонда | водоснабжением | % | 78 | 79 | 82 | 88 | 92 | 95 |
| водоотведением | % | 86 | 86 | 87 | 90 | 91 | 95 |
| отоплением | % | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 |
| горячим водоснабжением | % | 84 | 84 | 85 | 87 | 87 | 90 |
| электроснабжением | % | 80 | 82 | 84 | 86 | 94 | 95 |
| газом (сетевым, сжиженным) | % | 81 | 81 | 81 | 82 | 84 | 85 |

**Приложение № 2**

к постановлению Администрации

городского округа Краснотурьинск

от 03.03.2023 № 01-01/179

«О внесении изменений в «Программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа

Краснотурьинск на 2016 - 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск

от 30.12.2016 № 1449

**Приложение**

к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского

округа Краснотурьинск на 2017 - 2026 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий программы** **комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**городского округа Краснотурьинск на 2017 - 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Объемы требуемых капитальных вложений (в ценах соответствующих лет реализации проекта), тыс. руб. | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Теплоснабжение** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство котельной тепловой мощностью 8,0 МВт и тепловых сетей район Заречный  г. Краснотурьинска | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 |
| 1.1.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 4,0 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения в поселке Рудничный | ед. | 1 | 0,0 | 17 655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 12 443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 5 212,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения в поселке Рудничный | ед. | 1 | 0,0 | 29 099,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 20 508,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 8 591,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Строительство Ново-Богословской ТЭЦ | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000 000,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Строительство магистральных теплопроводов: 2Д-700 мм от бойлерной № 2 до ЦТП Центрального района, участка теплопровода 2Д-300 мм до проектируемого ЦТП № 7 | км |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| 1.5.1 | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 |
| 1.5.3 | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| 1.5.4 | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Строительство котельной в районе многоэтажной застройки Медная Шахта | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 |
| 1.6.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Строительство ЦТП № 3  п. Рудничный | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| 1.7.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 200,0 |
| 1.7.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Строительство 2 блочных котельных для проектируемых объектов соцкультбыта в южной и северо-западной части п. Воронцовка, а также собственной котельной для теплоснабжения логистического центра | ед. | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 |
| 1.8.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 000,0 |
| 1.8.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Строительство 2 котельных в центральной части поселка для проектируемых и существующих объектов соцкультбыта, жилой застройки и для производственной зоны в северной части  п. Чернореченск | ед. | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| 1.9.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 000,0 |
| 1.9.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| 1.9.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Реконструкция твердотопливной котельной п. Чернореченск | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 |
| 1.10.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 500,0 |
| 1.10.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 1.10.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Всего затраты на работы по теплоснабжению, тыс.руб., из них |  |  | 0,0 | 46 754,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 203 000,0 |
| 1.11.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 42 079,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 182 700,0 |
| 1.11.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 4 675,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 020 300,0 |
| 1.11.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство трассы водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска | км | 17,3 | 478 290,1 | 380 694,3 | 287 052,2 | 0,0 | 0,0 | 1 160 450,1 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 381 813,2 | 356 108,1 | 268 334,2 | 0,0 | 0,0 | 1 044 405,1 |
| 2.1.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 96 476,9 | 24 586,2 | 18 718,0 | 0,0 | 0,0 | 116 045,0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Строительство сетей водоснабжения | км | 30 | 11 517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600 000,0 |
| 2.2.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540 000,0 |
| 2.2.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 11 517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 |
| 2.2.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Исключение Краснотурьинского водохранилища из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города |  |  | 0,0 | 0,0 | \*[[1]](#footnote-1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | \*1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Строительство сооружений очистки г. Краснотурьинск и повторное использование промывных вод для промышленного предприятия | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \*1 |
| 2.4.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \*1 |
| 2.5. | Строительство 2 резервуаров емкостью 1 000 м3 каждый для хранения пожарного объема воды при насосной станции III подъема пос. Рудничный | ед. | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 2.5.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 |
| 2.5.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2.5.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Частичная перекладка существующих водоводов  п. Рудничный из-за неудовлетворительного технического состояния или ввиду малого диаметра | км | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 2.6.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 |
| 2.6.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2.6.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Строительство водонапорной башни п. Воронцовка | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| 2.7.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 |
| 2.7.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 2.7.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Строительство сетей водоснабжения в проектируемых зонах размещения объектов капитального строительства местного значения п.Воронцовка | км | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 |
| 2.8.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 000,0 |
| 2.8.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 2.8.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Строительство на площадке станции водоподготовки АО «БРУ» резервуаров воды с хранением регулирующего, аварийного и пожарного запаса | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 2.9.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 2.10. | Реконструкция насосной станции II подъема АО «БРУ» с постоянно работающими на напорных водоводах ультрафиолетовыми установками | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 2.10.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 2.11. | Всего затраты на работы по водоснабжению, тыс.руб., из них |  |  | 489 807,1 | 380 694,3 | 287 052,2 | 0,0 | 0,0 | 1 878 450,1 |
| 2.11.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 440 826,4 | 342 624,9 | 258 347,0 | 0,0 | 0,0 | 1 690 605,1 |
| 2.11.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 48 980,7 | 38 069,4 | 28 705,2 | 0,0 | 0,0 | 187 845,0 |
| 2.11.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| **3.** | **Водоотведение** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство очистных сооружений района Медная Шахта[[2]](#footnote-2), всего | куб.м/сут | 1 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339 083,5 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305 175,1 |
| 3.1.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 908,4 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Реконструкция насосной станции перекачки района Медная Шахта, всего | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 |
| 3.2.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 3.2.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Реконструкция очистных сооружений района Загородный | куб.м/сут | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| 3.3.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 000,0 |
| 3.3.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| 3.3.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Строительство сбросного коллектора от очистных сооружений  п. Рудничный | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 3.4.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 3.4.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 3.4.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Строительство очистных сооружений канализации п. Воронцовка | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 |
| 3.5.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 000,0 |
| 3.5.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 3.5.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Строительство главного самотечного коллектора п.Воронцовка | км | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170 000,0 |
| 3.6.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153 000,0 |
| 3.6.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 |
| 3.6.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Строительство 2 канализационных насосных станций перекачки  п. Воронцовка | ед. | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 |
| 3.7.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 500,0 |
| 3.7.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 3.7.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. | Строительство сетей централизованной системы бытовой канализации п. Чернореченск | км | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000 |
| 3.8.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 000,0 |
| 3.8.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |
| 3.8.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | Строительство очистных сооружений бытовых стоков  п. Чернореченск | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000 |
| 3.9.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 000,0 |
| 3.9.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 3.9.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10. | Строительство, реконструкция сетей централизованной системы канализации п. Прибрежный | км | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000 |
| 3.10.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 000,0 |
| 3.10.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| 3.10.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11. | Реконструкция очистных сооружений п. Прибрежный | куб.м/сут | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |
| 3.11.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 |
| 3.11.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 3.11.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12. | Всего затраты на работы по водоотведению, тыс.руб., из них |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897 083,5 |
| 3.12.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 375,15 |
| 3.12.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 708,35 |
| 3.12.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Электроснабжение** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Реконструкция электросетевого комплекса ТП | шт. | 15 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 7 500,0 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 7 500,0 |
| 4.2. | Всего мероприятия по электрическим сетям сетей, тыс.руб., из них |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 7 500,0 |
| 4.2.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 7 500,0 |
| **5.** | **Газоснабжение** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Строительство наружного газопровода район индивидуальных домов в южной части города Краснотурьинска (ул.Фрунзе, Чернышевского, Калинина, Южная) | км | 2,5 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 468,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Строительство сетей газоснабжения газопроводов п. Рудничный (ул. Шахтеров, Пушкина, Некрасова, Кирова) | км | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 5.2.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| 5.2.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5.2.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Строительство сетей газоснабжения в городском округе Краснотурьинск по ул. Маяковского, Медицины, Уральская, Школьная, Просвещения, Делегатская, Североуральская, Строительная, Островского, Совхозная, Новая, Некрасова) | км | 8,83 | 0,0 | 0,0 | 8 054,8 | 0,0 | 0,0 | 28 582,89 |
| 5.3.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 8 054,8 | 0,0 | 0,0 | 28 582,89 |
| 5.4. | Строительство наружных газопроводов п. Воронцовка | км | 1 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5. | Строительство газопровода в районе улиц Чайковского, Попова, Серова | км | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| 5.5.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 200,0 |
| 5.5.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
| 5.5.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6. | Строительство внутридомовых сетей газоснабжения по ул. Зои Космодемьянской 2,4,8 | км | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7. | Строительство газовых сетей по ул. Трудовая, Котовского, Советская в  п. Рудничный | км | 2,6 | 11 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 11 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8. | Строительство газопроводов на территории городского округа Краснотурьинск | км | 50 | 11 600,0 | 0,0 | 8 779,9 | 592,8 | 0,0 | 178 000,0 |
| 5.8.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 11 600,0 | 0,0 | 725,1 | 592,8 | 0,0 | 8 000,0 |
| 5.8.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 8 054,8 | 0,0 | 0,0 | 170 000,0 |
| 5.9. | Всего затраты на работы по газоснабжению, тыс.руб., из них |  |  | 24 320,0 | 0,0 | 16 834,7 | 1 185,6 | 0,0 | 214 592,9 |
| 5.9.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.9.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 1 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 209,0 |
| 5.9.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 23 312,0 | 0,0 | 725,1 | 1 185,6 | 0,0 | 8 801,0 |
| 5.9.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 16 109,6 | 0,0 | 0,0 | 198 582,9 |
| **6.** | **Обращение с твердыми коммунальными отходами** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в городском округе Краснотурьинск Свердловской области. Мусоросортировочный комплекс в городском округе Краснотурьинск Свердловской области, всего | тыс.тонн/год | 129 | 0,0 | 0,0 | 381 306,7 | 394 271,1 | 410 041,9 | 459 769,9 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 381 306,7 | 394 271,1 | 410 041,9 | 459 769,9 |
| 6.2. | Строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в городском округе Краснотурьинск Свердловской области. Комплекс по компостированию, всего | тыс.тонн/год | 50 | 0,0 | 0,0 | 95 326,7 | 98 567,8 | 102 510,5 | 64 773,9 |
| 6.2.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 95 326,7 | 98 567,8 | 102 510,5 | 64 773,9 |
| 6.3. | Строительство полигона твердых коммунальных отходов, г.Краснотурьинск, всего | тыс.тонн/год | 100 | 0,0 | 0,0 | 296 506,1 | 306 587,3 | 318 850,8 | 344 265,7 |
| 6.3.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 296 506,1 | 306 587,3 | 318 850,8 | 344 265,7 |
| 6.4. | Всего затраты по мероприятиям обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  | 0,0 | 0,0 | 773 139,5 | 799 426,2 | 831 403,2 | 868 809,5 |
| 6.4.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 773 139,5 | 799 426,2 | 831 403,2 | 868 809,5 |
| **7.** | **Всего инвестиции по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск, тыс.руб., из них** |  |  | 515 627,1 | 428 949,2 | 1 078 526,4 | 802 111,8 | 832 903,2 | 24 073 436,0 |
| 7.1. | федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | региональный бюджет, тыс.руб. |  |  | 441 834,4 | 384 704,3 | 258 347,0 | 0,0 | 0,0 | 20 687 889,2 |
| 7.3. | местный бюджет, тыс.руб. |  |  | 72 292,7 | 42 744,9 | 29 430,3 | 1 185,6 | 0,0 | 2 306 654,4 |
| 7.4. | внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 790 749,1 | 800 926,2 | 832 903,2 | 1 078 892,4 |

До утверждения в 2016 году программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Краснотурьинск на 2017 - 2026 годы реализованы:

предусмотренное Генеральным планом городского округа Краснотурьинск применительно к городу Краснотурьинск мероприятие - строительство блочной газифицированной водогрейной котельной в районе Загородный города Краснотурьинск, введена в эксплуатацию в 2010 году.

предусмотренное Генеральным планом городского округа Краснотурьинск применительно к территории поселка Рудничный мероприятие – строительство, реконструкция объектов системы хозяйственно-питьевого водопровода в жилой застройке поселка Рудничный в целях пожаротушения, строительство подъездов пожарных машин к прудам, расположенным на территории поселка Рудничный, период выполнения 2014 – 2015 г.г.

1. - реализовано за счет средств «РУСАЛ Краснотурьинск», сведения о внебюджетных инвестициях инвестором не раскрываются со ссылкой на коммерческую тайну. [↑](#footnote-ref-1)
2. - с выводом из эксплуатации действующих очистных сооружений района Медная шахта [↑](#footnote-ref-2)